Крок Б  Лабораторна діагностика

Основи охорони праці

1

Оперативний контроль проводиться для контролю за станом охорони праці в медичній

установі. Другу ступінь оперативного контролю в клініко-діагностичній лабораторії

проводить:

A	*Завідувач лабораторією

B	Заступник головного лікаря з АГР

C	Інженер з охорони праці

D	Головна медсестра лікарні

E	Головний лікар

2

При виконанні роботи лаборант мікробіологічної лабораторії обпекла ногу

концентрованою хлоридною кислотою. Зі всім персоналом лабораторіі для попередження

подібного випадку проводиться інструктаж з техніки безпеки. Як називається даний

інструктаж?

A	*Позачерговий

B	Спеціальний

C	Повторний

D	Цільовий

E	Первинний на робочому місці

3

У лікарню придбали сухожараві шафи для стерилізаціі матеріалів і інструментів . В

інструкції з експлуатації апарату вказано, що вони відносяться до класу 01. При яких

умовах виконується захисне зазамлення апаратів?

A	*Для будь-якого використання

B	Тільки для сушіння лабораторного посуду

C	В асептичній зоні оперблоку

D	Для роботи при зниженій напрузі

E	-

4

Відповідно до Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці  при прийомі

на роботу кожний лаборант повинен пройти інструктаж з охорони праці. Цей інструктаж

проводить:

A	*Інженер з охорони праці

B	Головний лікар;

C	Завідувач лабораторії

D	Заступник головного лікаря з АГР

E	-

5

Лаборантка В. влаштувалась на роботу в мікробіологічну лабораторію обласної клінічної

лікарні. Тижнева тривалість її робочого часу згідно з трудовим законодавством повинна бути:

A	*36 годин

B	40 годин

C	38 годин

D	30 годин

E	24 годин

6

Для створення безпечних умов праці персоналу в радіологічній лабораторії необхідно

застосувати принцип захисту екрануванням. З якого матеріалу повинні бути захисні екрани?

A	*Свинець

B	Пластмаса

C	Дерево

D	Алюміній

E	Скло